| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛО ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС | ООО «Сатерм» 443020 Самара пер. Тургенева, 7-59 тел. (846) 205-25-85 205-5-305 факс. (846) 202-73-52 www.saterm.ru saterm@list.ru |
| --- | --- |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

|  | Название фирмы |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |
| заказчика: | Т:/ф:, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: |  |
| Применение ПТО: | Отопление ( ) Вентиляция ( ) ГВС одноступенчатая ( ) |

Исходные данные для расчета ПТО

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды |  | Водяной пар |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |
| Массовый расход | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО (!) | (С |  |  |
| Температура среды на выходе из ПТО (!) | (С |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО, макс. | м.в.с. |  |  |
| Абсолютное давление пара на входе в ПТО | бар |  |
| Сухость пара (!!) | - |  |
| Расчетное давление: _______ кгс / см² | Расчетная температура: _______ (С |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

(!!) – пар насыщенный сухость равна 1, для влажного пара сухость может находиться в пределах от 0 до 1.

Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО		Тип ПТО: разборный (   ), паяный (   )

Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

| Примечания: |  |
| --- | --- |